ПАСПОРТ

готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

Выдан

(наименование организации, адрес)

на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, а также акта проверки готовности потребителя к работе в осенне-зимний период от 	 	 202	г.

(дата)*

Руководитель организации

(уполномоченное им лицо)

(должность, подпись)	(инициалы, фамилия)

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора

(наименование, адрес)

№

АКТ

проверки готовности потребителя к работе
в осенне-зимний период

г.

(место составления акта)	 (дата)*

Комиссия, назначенная

(наименование распорядительного документа,

наименование организация, ее адрес)

от 	 	 	г. № 	 на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения с 	 по

провела проверку объектов согласно прилагаемому перечню.

В ходе проведения проверки комиссия установила:

(готовность/неготовность организации к работе в осенне-зимний период)

Приложение**: на _____л. в 1 экз.

Председатель комиссии

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

Представитель органа

Госэнергогазнадзора

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

Представитель местного

исполнительного

и распорядительного органа

или уполномоченной

им организации***

(должность, подпись)	(фамилия, инициалы)

№ договора   __________________________________________

Организация __________________________________________

Объект           __________________________________________

Дата выдачи  «_______» __________________ 20__ г.

Приложение к АКТу № __________

проверки готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период 202__/202__ года.

| № п/п | Наименование требуемых работ | Дата проверки, Ф.И.О.,подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидравлического испытания тепловых сетей, находящинаходящихся на балансе потребителя. Акт № ________ от _______________ Дата проведения_____ ______ |  |
| 2 | Проведение гидравлического испытания внутренней системы отопления Рисп.= _________ кгс/см2 Акт № ________________ |  |
| 3 | Промывка внутренней системы отопления Акт № ___________ дата __________________ |  |
| 4 | Наличие и работоспособность (акты приемки и наладки): Регулятор расхода Тип __________ Ду _______ Регулятор температуры Тип __________ Ду __________ | АО |
| 5 | Наличие и работоспособность коммерческих приборов учета тепловой энергии. Тип _____________________ Дата следующей поверки ___________________ | АО |
| 6 | Предоставление полных сведений об имеющихся арендаторах | АО |
| 7 | Отсутствие задолженности за тепловую энергию | Бухгалтерия |
| 8 | Проведение наладки внутренних систем теплопотребления. Наличие технического отчета с указанием сопротивления системы. |  |
| 9 | Наличие технической документации системы теплопотребления с указанием нагрузки. | ОКХиЭ |
| 10 | Соответствие фактически установленных отопительных и водоразборных приборов проектной документации | АО |
| 11 | Ответственное лицо за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и теплоиспользующих приборов. Приказ № ____________ Дата проверки _______________ | госэнергогазнадзор |
| 12 | Ревизия запорной арматуры на стояках, радиаторах | госэнергогазнадзор |
| 13 | Состояние изоляции трубопроводов тепловых сетей, узлов, арматуры | госэнергогазнадзор |
| 14 | Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов. Дата последней поверки манометров ____________________ | госэнергогазнадзор |
| 15 | Содержание тепловых сетей, помещения теплового пункта и узла ввода | госэнергогазнадзор |

Примечание:

- Потребителю на каждый объект теплоснабжения (дом. ЦТП, ТП и т.д.) выдается отдельное приложение.

- На основании приказа Брестского облисполкома потребители, не получившие паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду, не будут подключены к тепловым сетям.

- За самовольное подключение тепловой энергии потребитель оплачивает энергоснабжающей организации 5-кратную стоимость тепловой энергии.

- Начало отопительного сезона определяется распоряжением Столинского райисполкома.

- Потребители, не предупредившие заранее в письменной форме об отказе от потребления тепловой энергии, считаются включенными с началом отопительного сезона.

* Указывается дата подписания акта проверки готовности теплоисточника

* Указывается дата подписания акта председателем комиссии.

** При отсутствии у комиссии замечаний прилагается перечень объектов потребителя тепловой энергии (по жилищному фонду – перечень жилых домов). При наличии у комиссии замечаний прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

*** Для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно- коммунального хозяйства.